## Saska_DRV_RR_VL_Szennyvizatemel
Azonosítás | [5 empty] | Műszaki jellemzők |  |  | Állapot jellemzők |  |  | Gazdasági jellemzők |  | Egyéb jellemzők
TIKA_AZON |  |  |  | Település | Megnevezés | Létesítési év | Jellemzők | Megjegyzés | Várható élettertam (év) | Avultsági mutató (%) | Pótlás várható éve (év) | Pótlási költség (Ft) | Vagyonérték (Ft) | Tulajdonos | Tulajdoni arány (%) | KEOP beruházásból
- | Megnevezés : SÁSKA 1. szennyvíz átemelő
| - | Szakági bontás : Gépészeti és technológiai berendezések
|  | - | Csoport név : Egyéb tartozékok
|  |  | R-8-2-1-10-17 | SÁSKA | Saválló kapaszkodó | 2007 |  | 2 db. | 30 | 70 | 2036 | 8000 | 5600 | Sáska Község Önkormányzata | 100 | Nem
[12 empty] | 8000 | 5600
|  | - | Csoport név : Nyomócsövek, idomok
|  |  | R-8-2-1-9-14 | SÁSKA | KOR acél cső DN 80 14 fm | 2007 |  | Csőszakaszok + egyedi gyártású elemek (Y) | 50 | 70 | 2050 | 350000 | 245000 | Sáska Község Önkormányzata | 100 | Nem
|  |  | R-8-2-1-9-15 | SÁSKA | KO ívdom DN 80 5 db | 2007 |  |  | 50 | 70 | 2050 | 150000 | 105000 | Sáska Község Önkormányzata | 100 | Nem
[12 empty] | 500000 | 350000
|  | - | Csoport név : Szivattyúk és egyéb gépészet
|  |  | R-8-2-1-7-9 | SÁSKA | Szivattyú 1. | 2007 |  | FLYGT-CP-3085-250-HT 2,4 kW szivattyú 2 db | 7 | 70 | 2020 | 2200000 | 1540000 | Sáska Község Önkormányzata | 100 | Nem
|  |  | R-8-2-1-7-10 | SÁSKA | Limitált nitrát adagoló berendezés | 2007 |  | 2 db adagoló + 1m3-es tartály a vegyszerházban | 7 | 70 | 2020 | 100000 | 70000 | Sáska Község Önkormányzata | 100 | Nem
[12 empty] | 2300000 | 1610000
|  | - | Csoport név : Visszacsapók, tolózárak
|  |  | R-8-2-1-8-12 | SÁSKA | Visszacsapók | 2007 |  | DN 80 golyós visszacsapó 2 db. | 10 | 70 | 2022 | 350000 | 245000 | Sáska Község Önkormányzata | 100 | Nem
|  |  | R-8-2-1-8-13 | SÁSKA | Tolózárak | 2007 |  | DN 80 karimás tolózár 3 db | 10 | 70 | 2022 | 350000 | 245000 | Sáska Község Önkormányzata | 100 | Nem
[12 empty] | 700000 | 490000
[12 empty] | 3508000 | 2455600
| - | Szakági bontás : Technológiai villamos + irányítás techn.munkák
|  | - | Csoport név : Erősáram
|  |  | R-8-2-3-11-18 | SÁSKA | Elosztók, kiselosztók, csatlakozó dobozok | 2007 |  |  | 20 | 80 | 2031 | 1400000 | 1120000 | Sáska Község Önkormányzata | 100 | Nem
|  |  | R-8-2-3-11-19 | SÁSKA | Terepi kábelezés | 2007 |  |  | 30 | 80 | 2039 | 150000 | 120000 | Sáska Község Önkormányzata | 100 | Nem
|  |  | R-8-2-3-11-20 | SÁSKA | Térvilágítás | 2007 |  |  | 20 | 80 | 2031 | 50000 | 40000 | Sáska Község Önkormányzata | 100 | Nem
|  |  | R-8-2-3-11-21 | SÁSKA | Betáplálás, érintésvédelem | 2007 |  |  | 30 | 80 | 2039 | 400000 | 320000 | Sáska Község Önkormányzata | 100 | Nem
[12 empty] | 2000000 | 1600000
|  | - | Csoport név : Irányítástechnika
|  |  | R-8-2-3-12-22 | SÁSKA | PLC hardver és szoftver, távjelzés | 2007 |  |  | 12 | 80 | 2025 | 800000 | 640000 | Sáska Község Önkormányzata | 100 | Nem
|  |  | R-8-2-3-12-23 | SÁSKA | Vagyonvédelem | 2007 |  |  | 15 | 80 | 2027 | 100000 | 80000 | Sáska Község Önkormányzata | 100 | Nem
[12 empty] | 900000 | 720000
|  | - | Csoport név : Műszerezés
|  |  | R-8-2-3-13-28 | SÁSKA | Indukciós mérő | 2007 |  | DN 80 | 10 | 80 | 2023 | 300000 | 240000 | Sáska Község Önkormányzata | 100 | Nem
|  |  | R-8-2-3-13-24 | SÁSKA | Szintmérő | 2007 |  | 4 db. | 10 | 80 | 2023 | 40000 | 32000 | Sáska Község Önkormányzata | 100 | Nem
|  |  | R-8-2-3-13-26 | SÁSKA | Vegyszeradagoló (Prominent) | 2007 |  | 2 db. | 10 | 80 | 2023 | 300000 | 240000 | Sáska Község Önkormányzata | 100 | Nem
[12 empty] | 640000 | 512000
[12 empty] | 3540000 | 2832000
| - | Szakági bontás : Építés-szerelési munkák
|  | - | Csoport név : Egyéb építmények
|  |  | R-8-2-2-6-6 | SÁSKA | URH antenna és térvilágítás oszlop | 2007 |  | DN 100mm x 10m acél szerkezetű oszlop | 50 | 70 | 2050 | 120000 | 84000 | Sáska Község Önkormányzata | 100 | Nem
|  |  | R-8-2-2-6-7 | SÁSKA | Vegyszerház | 2007 |  | 2,4 x 1,2 m alapterületű, 2,4 m magas, betoncseréppel fedett épület. | 50 | 70 | 2050 | 700000 | 490000 | Sáska Község Önkormányzata | 100 | Nem
|  |  | R-8-2-2-6-8 | SÁSKA | Kerítés | 2007 |  | 30m műanyag bevonatos | 50 | 70 | 2050 | 368000 | 257600 | Sáska Község Önkormányzata | 100 | Nem
[12 empty] | 1188000 | 831600
|  | - | Csoport név : Előtét akna
|  |  | R-8-2-2-2-2 | SÁSKA | Előtét akna | 2007 |  | Vb. akna előregyártott elemekből. Átmérő 100 cm. Mélység 2,5 m. | 50 | 70 | 2050 | 190000 | 133000 | Sáska Község Önkormányzata | 100 | Nem
[12 empty] | 190000 | 133000
|  | - | Csoport név : Ivóvíz bekötés
|  |  | R-8-2-2-5-5 | SÁSKA | Ivóvíz bekötés | 2007 |  | DN 25 ivóvíz bekötés. | 50 | 70 | 2050 | 400000 | 280000 | Sáska Község Önkormányzata | 100 | Nem
[12 empty] | 400000 | 280000
|  | - | Csoport név : Mérő akna
|  |  | R-8-2-2-4-4 | SÁSKA | Mérő akna | 2007 |  | Monolit vb. akna. Méretek: 1,60x1,50x1,30 m. | 50 | 70 | 2050 | 250000 | 175000 | Sáska Község Önkormányzata | 100 | Nem
[12 empty] | 250000 | 175000
|  | - | Csoport név : Szerelvényakna
|  |  | R-8-2-2-3-3 | SÁSKA | Szerelvényakna (téglalap) | 2007 |  | Monolit vb. akna. Méretek:1,60x1,50x1,30 m. | 50 | 70 | 2050 | 250000 | 175000 | Sáska Község Önkormányzata | 100 | Nem
[12 empty] | 250000 | 175000
|  | - | Csoport név : Átemelő akna
|  |  | R-8-2-2-1-1 | SÁSKA | Aknagyűrű | 2007 |  | Vb. akna előregyártott elemekből. Méretek: 2,0 x 5,0m. 5db | 50 | 70 | 2050 | 990000 | 693000 | Sáska Község Önkormányzata | 100 | Nem
|  |  | R-8-2-2-1-27 | SÁSKA | Födém | 2007 |  | Vb. akna előregyártott elemekből. Méretek: 2,4 x 0,2m. | 7 | 70 | 2020 | 200000 | 140000 | Sáska Község Önkormányzata | 100 | Nem
[12 empty] | 1190000 | 833000
[12 empty] | 3468000 | 2427600
[12 empty] | 10516000 | 7715200
[12 empty] | 10516000 | 7715200