## Saska_DRV_R_VL_Szennyviz haloza
AZONOSÍTÁS | [9 empty] | MŰSZAKI JELLEMZŐK | [8 empty] | ÁLLAPOT JELLEMZŐK |  |  |  | GAZDASÁGI JELLEMZŐK | [6 empty] | EGYÉB JELLEMZŐK
TIKA_AZON | CAD Azonosító | Település | Utca | EOV x1 | EOV y1 | EOV x2 | EOV y2 | Ágazat | Megnevezés | Rendszer | Anyag | Átmérő | Hossz (fm) | Fektetési mélység | Fektetés módja | Talajminőség | Úthelyreállítás | Víztelenítés | Üzembe helyezés | Várható élettartam | Állagmutató (%) | Pótlási év | Helyettesítő anyag | Helyettesítő méret | Fajlagos ár korrekciókkal (Ft) | Pótlási költség (Ft) | Tulajdoni arány (%) | Pótlási költség tulajdoni arányban (Ft) | Vagyonérték (Ft) | Tulajdonos | KEOP beruházásból | Egyéb azonosító
H-6-1-2-0-0 | 2767 | SÁSKA | hrsz 055/2 | 530279,42 | 530286,86 | 177863,57 | 177864,31 | Szennyvíz | gerinc | Nyomás alatti | KPE | 110 | 7.48 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Nincs | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KPE Kör | 110 | 10500 | 78540 | 100 | 78540 | 65974 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-2-2-0-0 | 27D0 | SÁSKA | - | 529649,52 | 175980,71 | 529642,49 | 175948,36 | Szennyvíz | gerinc | Nyomás alatti | KPE | 110 | 33.11 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Nincs | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KPE Kör | 110 | 10500 | 347655 | 100 | 347655 | 292030 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-3-2-0-0 | 2788 | SÁSKA | - | 529662,69 | 176034,61 | 529649,52 | 175980,71 | Szennyvíz | gerinc | Nyomás alatti | KPE | 110 | 55.49 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Nincs | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KPE Kör | 110 | 10500 | 582645 | 100 | 582645 | 489422 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-4-2-0-0 | 278B | SÁSKA | - | 529677,07 | 176093,47 | 529662,69 | 176034,61 | Szennyvíz | gerinc | Nyomás alatti | KPE | 110 | 60.59 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Nincs | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KPE Kör | 110 | 10500 | 636195 | 100 | 636195 | 534404 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-5-2-0-0 | 27EE | SÁSKA | - | 529598,44 | 176161,5 | 529596,61 | 176161,68 | Szennyvíz | gerinc | Nyomás alatti | KPE | 110 | 1.84 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Nincs | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KPE Kör | 110 | 10500 | 19320 | 100 | 19320 | 16229 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-6-2-0-0 | 27EB | SÁSKA | - | 529594,97 | 176163,57 | 529596,61 | 176161,68 | Szennyvíz | gerinc | Nyomás alatti | KPE | 110 | 2.5 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Nincs | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KPE Kör | 110 | 10500 | 26250 | 100 | 26250 | 22050 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-7-2-0-0 | 2791 | SÁSKA | - | 529694,03 | 176163,63 | 529694,38 | 176167,03 | Szennyvíz | gerinc | Nyomás alatti | KPE | 110 | 3.42 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Nincs | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KPE Kör | 110 | 10500 | 35910 | 100 | 35910 | 30164 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-8-2-0-0 | 278E | SÁSKA | - | 529694,03 | 176163,63 | 529677,07 | 176093,47 | Szennyvíz | gerinc | Nyomás alatti | KPE | 110 | 72.18 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Nincs | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KPE Kör | 110 | 10500 | 757890 | 100 | 757890 | 636628 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-9-2-0-0 | 27A0 | SÁSKA | - | 529623,91 | 176163,94 | 529598,44 | 176161,5 | Szennyvíz | gerinc | Nyomás alatti | KPE | 110 | 25.59 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Nincs | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KPE Kör | 110 | 10500 | 268695 | 100 | 268695 | 225704 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-10-2-0-0 | 279D | SÁSKA | - | 529623,91 | 176163,94 | 529655,57 | 176167,1 | Szennyvíz | gerinc | Nyomás alatti | KPE | 110 | 31.82 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Nincs | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KPE Kör | 110 | 10500 | 334110 | 100 | 334110 | 280652 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-11-2-0-0 | 2794 | SÁSKA | - | 529694,38 | 176167,03 | 529692,73 | 176169,76 | Szennyvíz | gerinc | Nyomás alatti | KPE | 110 | 3.19 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Nincs | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KPE Kör | 110 | 10500 | 33495 | 100 | 33495 | 28136 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-12-2-0-0 | 279A | SÁSKA | - | 529655,57 | 176167,1 | 529689,51 | 176170,5 | Szennyvíz | gerinc | Nyomás alatti | KPE | 110 | 34.11 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Nincs | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KPE Kör | 110 | 10500 | 358155 | 100 | 358155 | 300850 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-13-2-0-0 | 2797 | SÁSKA | - | 529692,73 | 176169,76 | 529689,51 | 176170,5 | Szennyvíz | gerinc | Nyomás alatti | KPE | 110 | 3.3 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Nincs | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KPE Kör | 110 | 10500 | 34650 | 100 | 34650 | 29106 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-14-2-0-0 | 27E2 | SÁSKA | - | 529615,37 | 176231,21 | 529594,97 | 176163,57 | Szennyvíz | gerinc | Nyomás alatti | KPE | 110 | 70.65 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Nincs | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KPE Kör | 110 | 10500 | 741825 | 100 | 741825 | 623133 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-15-2-0-0 | 27E5 | SÁSKA | - | 529633,5 | 176290,93 | 529615,37 | 176231,21 | Szennyvíz | gerinc | Nyomás alatti | KPE | 110 | 62.41 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Nincs | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KPE Kör | 110 | 10500 | 655305 | 100 | 655305 | 550456 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-16-2-0-0 | 27E8 | SÁSKA | - | 529658,11 | 176375,88 | 529633,5 | 176290,93 | Szennyvíz | gerinc | Nyomás alatti | KPE | 110 | 88.44 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Nincs | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KPE Kör | 110 | 10500 | 928620 | 100 | 928620 | 780041 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-17-2-0-0 | 27D3 | SÁSKA | - | 529672,15 | 176417,44 | 529658,11 | 176375,88 | Szennyvíz | gerinc | Nyomás alatti | KPE | 110 | 43.87 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Nincs | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KPE Kör | 110 | 10500 | 460635 | 100 | 460635 | 386933 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-18-2-0-0 | 27DF | SÁSKA | - | 529679,03 | 176438,58 | 529672,15 | 176417,44 | Szennyvíz | gerinc | Nyomás alatti | KPE | 110 | 22.23 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Nincs | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KPE Kör | 110 | 10500 | 233415 | 100 | 233415 | 196069 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-19-2-0-0 | 27DC | SÁSKA | - | 529693,04 | 176479,36 | 529679,03 | 176438,58 | Szennyvíz | gerinc | Nyomás alatti | KPE | 110 | 43.12 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Nincs | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KPE Kör | 110 | 10500 | 452760 | 100 | 452760 | 380318 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-20-2-0-0 | 27D9 | SÁSKA | - | 529721,26 | 176560,04 | 529693,04 | 176479,36 | Szennyvíz | gerinc | Nyomás alatti | KPE | 110 | 85.47 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Nincs | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KPE Kör | 110 | 10500 | 897435 | 100 | 897435 | 753845 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-21-2-0-0 | 27D6 | SÁSKA | - | 529725,19 | 176572,07 | 529721,26 | 176560,04 | Szennyvíz | gerinc | Nyomás alatti | KPE | 110 | 12.66 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Nincs | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KPE Kör | 110 | 10500 | 132930 | 100 | 132930 | 111661 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-22-2-0-0 | 2785 | SÁSKA | - | 529738,65 | 176621,78 | 529725,19 | 176572,07 | Szennyvíz | gerinc | Nyomás alatti | KPE | 110 | 51.5 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Nincs | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KPE Kör | 110 | 10500 | 540750 | 100 | 540750 | 454230 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-23-2-0-0 | 2782 | SÁSKA | - | 529751,93 | 176670,72 | 529738,65 | 176621,78 | Szennyvíz | gerinc | Nyomás alatti | KPE | 110 | 50.71 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Nincs | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KPE Kör | 110 | 10500 | 532455 | 100 | 532455 | 447262 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-24-2-0-0 | 277F | SÁSKA | - | 529773,08 | 176745,67 | 529751,93 | 176670,72 | Szennyvíz | gerinc | Nyomás alatti | KPE | 110 | 77.88 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Nincs | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KPE Kör | 110 | 10500 | 817740 | 100 | 817740 | 686902 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-25-2-0-0 | 27A9 | SÁSKA | - | 529801,85 | 176802,3 | 529773,08 | 176745,67 | Szennyvíz | gerinc | Nyomás alatti | KPE | 110 | 63.52 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Nincs | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KPE Kör | 110 | 10500 | 666960 | 100 | 666960 | 560246 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-26-2-0-0 | 27A6 | SÁSKA | - | 529831,2 | 176859,08 | 529801,85 | 176802,3 | Szennyvíz | gerinc | Nyomás alatti | KPE | 110 | 63.92 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Nincs | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KPE Kör | 110 | 10500 | 671160 | 100 | 671160 | 563774 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-27-2-0-0 | 27BE | SÁSKA | - | 529858,34 | 176910,83 | 529867,97 | 176929,79 | Szennyvíz | gerinc | Nyomás alatti | KPE | 110 | 21.27 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Nincs | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KPE Kör | 110 | 10500 | 223335 | 100 | 223335 | 187601 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-28-2-0-0 | 27AC | SÁSKA | - | 529858,34 | 176910,83 | 529831,2 | 176859,08 | Szennyvíz | gerinc | Nyomás alatti | KPE | 110 | 58.43 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Nincs | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KPE Kör | 110 | 10500 | 613515 | 100 | 613515 | 515353 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-29-2-0-0 | 27BB | SÁSKA | - | 529868,47 | 176931,65 | 529867,97 | 176929,79 | Szennyvíz | gerinc | Nyomás alatti | KPE | 110 | 1.93 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Nincs | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KPE Kör | 110 | 10500 | 20265 | 100 | 20265 | 17023 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-30-2-0-0 | 27B8 | SÁSKA | - | 529873,4 | 176948,95 | 529868,47 | 176931,65 | Szennyvíz | gerinc | Nyomás alatti | KPE | 110 | 17.99 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Nincs | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KPE Kör | 110 | 10500 | 188895 | 100 | 188895 | 158672 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-31-2-0-0 | 27B5 | SÁSKA | - | 529874,85 | 176956,45 | 529873,4 | 176948,95 | Szennyvíz | gerinc | Nyomás alatti | KPE | 110 | 7.64 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Nincs | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KPE Kör | 110 | 10500 | 80220 | 100 | 80220 | 67385 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-32-2-0-0 | 27B2 | SÁSKA | - | 529877,26 | 176964,94 | 529874,85 | 176956,45 | Szennyvíz | gerinc | Nyomás alatti | KPE | 110 | 8.83 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Nincs | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KPE Kör | 110 | 10500 | 92715 | 100 | 92715 | 77881 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-33-2-0-0 | 27AF | SÁSKA | - | 529877,26 | 176964,94 | 529881,15 | 176978,23 | Szennyvíz | gerinc | Nyomás alatti | KPE | 110 | 13.85 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Nincs | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KPE Kör | 110 | 10500 | 145425 | 100 | 145425 | 122157 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-34-2-0-0 | 27CD | SÁSKA | - | 529890,45 | 177012,7 | 529881,15 | 176978,23 | Szennyvíz | gerinc | Nyomás alatti | KPE | 110 | 35.7 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Nincs | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KPE Kör | 110 | 10500 | 374850 | 100 | 374850 | 314874 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-35-2-0-0 | 27CA | SÁSKA | - | 529905,57 | 177076,47 | 529890,45 | 177012,7 | Szennyvíz | gerinc | Nyomás alatti | KPE | 110 | 65.54 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Nincs | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KPE Kör | 110 | 10500 | 688170 | 100 | 688170 | 578063 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-36-2-0-0 | 27C7 | SÁSKA | - | 529915,81 | 177121,53 | 529905,57 | 177076,47 | Szennyvíz | gerinc | Nyomás alatti | KPE | 110 | 46.21 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Nincs | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KPE Kör | 110 | 10500 | 485205 | 100 | 485205 | 407572 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-37-2-0-0 | 27C1 | SÁSKA | - | 529929,21 | 177173,1 | 529938,47 | 177208,54 | Szennyvíz | gerinc | Nyomás alatti | KPE | 110 | 36.63 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Nincs | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KPE Kör | 110 | 10500 | 384615 | 100 | 384615 | 323077 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-38-2-0-0 | 27C4 | SÁSKA | - | 529929,21 | 177173,1 | 529915,81 | 177121,53 | Szennyvíz | gerinc | Nyomás alatti | KPE | 110 | 53.28 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Nincs | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KPE Kör | 110 | 10500 | 559440 | 100 | 559440 | 469930 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-39-2-0-0 | 27A3 | SÁSKA | - | 529995,55 | 177299,73 | 529938,47 | 177208,54 | Szennyvíz | gerinc | Nyomás alatti | KPE | 110 | 107.58 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Nincs | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KPE Kör | 110 | 10500 | 1129590 | 100 | 1129590 | 948856 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-40-2-0-0 | 2779 | SÁSKA | - | 530027,95 | 177349,87 | 529995,55 | 177299,73 | Szennyvíz | gerinc | Nyomás alatti | KPE | 110 | 59.7 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Nincs | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KPE Kör | 110 | 10500 | 626850 | 100 | 626850 | 526554 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-41-2-0-0 | 277C | SÁSKA | - | 530058,99 | 177398,51 | 530027,95 | 177349,87 | Szennyvíz | gerinc | Nyomás alatti | KPE | 110 | 57.7 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Nincs | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KPE Kör | 110 | 10500 | 605850 | 100 | 605850 | 508914 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-42-2-0-0 | 2482 | SÁSKA | - | 530106,06 | 177468,07 | 530058,99 | 177398,51 | Szennyvíz | gerinc | Nyomás alatti | KPE | 110 | 83.99 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Nincs | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KPE Kör | 110 | 10500 | 881895 | 100 | 881895 | 740792 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-43-2-0-0 | 2485 | SÁSKA | - | 530135,73 | 177513,45 | 530141,98 | 177520,07 | Szennyvíz | gerinc | Nyomás alatti | KPE | 110 | 9.1 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Nincs | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KPE Kör | 110 | 10500 | 95550 | 100 | 95550 | 80262 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-44-2-0-0 | 248B | SÁSKA | - | 530135,73 | 177513,45 | 530106,06 | 177468,07 | Szennyvíz | gerinc | Nyomás alatti | KPE | 110 | 54.22 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Nincs | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KPE Kör | 110 | 10500 | 569310 | 100 | 569310 | 478220 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-45-2-0-0 | 2488 | SÁSKA | - | 530154,77 | 177532,82 | 530141,98 | 177520,07 | Szennyvíz | gerinc | Nyomás alatti | KPE | 110 | 18.06 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Nincs | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KPE Kör | 110 | 10500 | 189630 | 100 | 189630 | 159289 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-46-2-0-0 | 247F | SÁSKA | - | 530161,27 | 177545,04 | 530154,77 | 177532,82 | Szennyvíz | gerinc | Nyomás alatti | KPE | 110 | 13.84 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Nincs | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KPE Kör | 110 | 10500 | 145320 | 100 | 145320 | 122069 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-47-2-0-0 | 248E | SÁSKA | - | 530161,27 | 177545,04 | 530164,93 | 177558,92 | Szennyvíz | gerinc | Nyomás alatti | KPE | 110 | 14.35 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Nincs | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KPE Kör | 110 | 10500 | 150675 | 100 | 150675 | 126567 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-48-2-0-0 | 2491 | SÁSKA | - | 530200,18 | 177618,12 | 530164,93 | 177558,92 | Szennyvíz | gerinc | Nyomás alatti | KPE | 110 | 68.9 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Nincs | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KPE Kör | 110 | 10500 | 723450 | 100 | 723450 | 607698 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-49-2-0-0 | 2494 | SÁSKA | - | 530245,93 | 177692,89 | 530200,18 | 177618,12 | Szennyvíz | gerinc | Nyomás alatti | KPE | 110 | 87.66 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Nincs | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KPE Kör | 110 | 10500 | 920430 | 100 | 920430 | 773161 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-50-2-0-0 | 2761 | SÁSKA | - | 530285,29 | 177758,18 | 530245,93 | 177692,89 | Szennyvíz | gerinc | Nyomás alatti | KPE | 110 | 76.24 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Nincs | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KPE Kör | 110 | 10500 | 800520 | 100 | 800520 | 672437 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-51-2-0-0 | 276D | SÁSKA | - | 530322,96 | 177823,53 | 530321,33 | 177827,95 | Szennyvíz | gerinc | Nyomás alatti | KPE | 110 | 4.71 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Nincs | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KPE Kör | 110 | 10500 | 49455 | 100 | 49455 | 41542 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-52-2-0-0 | 276A | SÁSKA | - | 530322,96 | 177823,53 | 530285,29 | 177758,18 | Szennyvíz | gerinc | Nyomás alatti | KPE | 110 | 75.43 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Nincs | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KPE Kör | 110 | 10500 | 792015 | 100 | 792015 | 665293 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-53-2-0-0 | 2770 | SÁSKA | - | 530317,11 | 177837,01 | 530321,33 | 177827,95 | Szennyvíz | gerinc | Nyomás alatti | KPE | 110 | 9.99 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Nincs | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KPE Kör | 110 | 10500 | 104895 | 100 | 104895 | 88112 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-54-2-0-0 | 2773 | SÁSKA | - | 530314,75 | 177840,42 | 530317,11 | 177837,01 | Szennyvíz | gerinc | Nyomás alatti | KPE | 110 | 4.15 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Nincs | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KPE Kör | 110 | 10500 | 43575 | 100 | 43575 | 36603 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-55-2-0-0 | 2776 | SÁSKA | - | 530302,12 | 177850,44 | 530314,75 | 177840,42 | Szennyvíz | gerinc | Nyomás alatti | KPE | 110 | 16.12 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Nincs | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KPE Kör | 110 | 10500 | 169260 | 100 | 169260 | 142178 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-56-2-0-0 | 2764 | SÁSKA | - | 530286,86 | 177864,31 | 530302,12 | 177850,44 | Szennyvíz | gerinc | Nyomás alatti | KPE | 110 | 20.62 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Nincs | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KPE Kör | 110 | 10500 | 216510 | 100 | 216510 | 181868 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-57-2-0-0 | 28BA | SÁSKA | Ifjúság | 530843,35 | 177965,98 | 530847,5 | 177937,29 | Szennyvíz | gerinc | Gravitációs | KG-PVC | 200 | 28.99 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Sávos helyreállítás (D150-200) | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KG-PVC Kör | 200 | 40050 | 1161050 | 100 | 1161050 | 975282 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-58-2-0-0 | 28BD | SÁSKA | Ifjúság | 530839,48 | 177991,46 | 530843,35 | 177965,98 | Szennyvíz | gerinc | Gravitációs | KG-PVC | 200 | 25.77 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Sávos helyreállítás (D150-200) | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KG-PVC Kör | 200 | 40050 | 1032089 | 100 | 1032089 | 866955 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-59-2-0-0 | 2803 | SÁSKA | Ifjúság | 530835,7 | 178016,5 | 530839,48 | 177991,46 | Szennyvíz | gerinc | Gravitációs | KG-PVC | 200 | 25.32 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Sávos helyreállítás (D150-200) | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KG-PVC Kör | 200 | 40050 | 1014066 | 100 | 1014066 | 851815 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-60-2-0-0 | 27F7 | SÁSKA | Ifjúság | 530831,5 | 178041,15 | 530835,7 | 178016,5 | Szennyvíz | gerinc | Gravitációs | KG-PVC | 200 | 25.01 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Sávos helyreállítás (D150-200) | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KG-PVC Kör | 200 | 40050 | 1001651 | 100 | 1001651 | 841387 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-61-2-0-0 | 27FA | SÁSKA | Ifjúság | 530822,82 | 178081,05 | 530831,5 | 178041,15 | Szennyvíz | gerinc | Gravitációs | KG-PVC | 200 | 40.83 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Sávos helyreállítás (D150-200) | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KG-PVC Kör | 200 | 40050 | 1635242 | 100 | 1635242 | 1373603 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-62-2-0-0 | 27FD | SÁSKA | Ifjúság | 530818,51 | 178088,81 | 530822,82 | 178081,05 | Szennyvíz | gerinc | Gravitációs | KG-PVC | 200 | 8.88 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Sávos helyreállítás (D150-200) | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KG-PVC Kör | 200 | 40050 | 355644 | 100 | 355644 | 298741 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-63-2-0-0 | 27F4 | SÁSKA | Ifjúság | 530803,12 | 178112,95 | 530818,51 | 178088,81 | Szennyvíz | gerinc | Gravitációs | KG-PVC | 200 | 28.63 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Sávos helyreállítás (D150-200) | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KG-PVC Kör | 200 | 40050 | 1146632 | 100 | 1146632 | 963171 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-64-2-0-0 | 2806 | SÁSKA | Ifjúság | 530787,01 | 178136,93 | 530803,12 | 178112,95 | Szennyvíz | gerinc | Gravitációs | KG-PVC | 200 | 28.89 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Sávos helyreállítás (D150-200) | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KG-PVC Kör | 200 | 40050 | 1157045 | 100 | 1157045 | 971918 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-65-2-0-0 | 280C | SÁSKA | Ifjúság | 530770,38 | 178161,39 | 530787,01 | 178136,93 | Szennyvíz | gerinc | Gravitációs | KG-PVC | 200 | 29.58 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Sávos helyreállítás (D150-200) | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KG-PVC Kör | 200 | 40050 | 1184679 | 100 | 1184679 | 995130 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-66-2-0-0 | 2821 | SÁSKA | Ifjúság | 530753,92 | 178185,44 | 530770,38 | 178161,39 | Szennyvíz | gerinc | Gravitációs | KG-PVC | 200 | 29.14 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Sávos helyreállítás (D150-200) | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KG-PVC Kör | 200 | 40050 | 1167057 | 100 | 1167057 | 980328 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-67-2-0-0 | 2836 | SÁSKA | Ifjúság | 530737,08 | 178209,74 | 530753,92 | 178185,44 | Szennyvíz | gerinc | Gravitációs | KG-PVC | 200 | 29.56 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Sávos helyreállítás (D150-200) | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KG-PVC Kör | 200 | 40050 | 1183878 | 100 | 1183878 | 994458 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-68-2-0-0 | 282D | SÁSKA | Ifjúság | 530720,43 | 178234,21 | 530737,08 | 178209,74 | Szennyvíz | gerinc | Gravitációs | KG-PVC | 200 | 29.6 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Sávos helyreállítás (D150-200) | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KG-PVC Kör | 200 | 40050 | 1185480 | 100 | 1185480 | 995803 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-69-2-0-0 | 2830 | SÁSKA | Ifjúság | 530704,44 | 178258,21 | 530720,43 | 178234,21 | Szennyvíz | gerinc | Gravitációs | KG-PVC | 200 | 28.84 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Sávos helyreállítás (D150-200) | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KG-PVC Kör | 200 | 40050 | 1155042 | 100 | 1155042 | 970235 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-70-2-0-0 | 2824 | SÁSKA | Ifjúság | 530696,68 | 178287,36 | 530704,44 | 178258,21 | Szennyvíz | gerinc | Gravitációs | KG-PVC | 200 | 30.17 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Sávos helyreállítás (D150-200) | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KG-PVC Kör | 200 | 40050 | 1208309 | 100 | 1208309 | 1014980 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-71-2-0-0 | 2827 | SÁSKA | Ifjúság | 530692,11 | 178307,33 | 530696,68 | 178287,36 | Szennyvíz | gerinc | Gravitációs | KG-PVC | 200 | 20.49 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Sávos helyreállítás (D150-200) | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KG-PVC Kör | 200 | 40050 | 820624 | 100 | 820624 | 689324 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-72-2-0-0 | 282A | SÁSKA | Ifjúság | 530686,68 | 178332,09 | 530692,11 | 178307,33 | Szennyvíz | gerinc | Gravitációs | KG-PVC | 200 | 25.35 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Sávos helyreállítás (D150-200) | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KG-PVC Kör | 200 | 40050 | 1015268 | 100 | 1015268 | 852825 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-73-2-0-0 | 2839 | SÁSKA | Ifjúság | 530681,55 | 178355,93 | 530686,68 | 178332,09 | Szennyvíz | gerinc | Gravitációs | KG-PVC | 200 | 24.39 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Sávos helyreállítás (D150-200) | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KG-PVC Kör | 200 | 40050 | 976820 | 100 | 976820 | 820529 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-74-2-0-0 | 2902 | SÁSKA | Kossuth Lajos | 530506,39 | 177839,66 | 530529,93 | 177824,36 | Szennyvíz | gerinc | Gravitációs | KG-PVC | 200 | 28.08 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Sávos helyreállítás (D150-200) | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KG-PVC Kör | 200 | 40050 | 1124604 | 100 | 1124604 | 944667 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-75-2-0-0 | 28F0 | SÁSKA | Kossuth Lajos | 530482,06 | 177842,69 | 530506,39 | 177839,66 | Szennyvíz | gerinc | Gravitációs | KG-PVC | 200 | 24.52 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Sávos helyreállítás (D150-200) | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KG-PVC Kör | 200 | 40050 | 982026 | 100 | 982026 | 824902 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-76-2-0-0 | 28FC | SÁSKA | Kossuth Lajos | 530452,94 | 177845,68 | 530447,56 | 177854,07 | Szennyvíz | gerinc | Gravitációs | KG-PVC | 200 | 9.97 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Sávos helyreállítás (D150-200) | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KG-PVC Kör | 200 | 40050 | 399299 | 100 | 399299 | 335411 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-77-2-0-0 | 28F3 | SÁSKA | Kossuth Lajos | 530452,94 | 177845,68 | 530482,06 | 177842,69 | Szennyvíz | gerinc | Gravitációs | KG-PVC | 200 | 29.27 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Sávos helyreállítás (D150-200) | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KG-PVC Kör | 200 | 40050 | 1172264 | 100 | 1172264 | 984702 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-78-2-0-0 | 2905 | SÁSKA | Kossuth Lajos | 530509,65 | 177847,86 | 530506,39 | 177839,66 | Szennyvíz | gerinc | Gravitációs | KG-PVC | 200 | 8.82 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Sávos helyreállítás (D150-200) | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KG-PVC Kör | 200 | 40050 | 353241 | 100 | 353241 | 296722 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-79-2-0-0 | 28E4 | SÁSKA | Kossuth Lajos | 530606,03 | 177848,49 | 530566,48 | 177852,75 | Szennyvíz | gerinc | Gravitációs | KG-PVC | 200 | 39.78 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Sávos helyreállítás (D150-200) | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KG-PVC Kör | 200 | 40050 | 1593189 | 100 | 1593189 | 1338279 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-80-2-0-0 | 28D2 | SÁSKA | Kossuth Lajos | 530647,26 | 177849,38 | 530606,03 | 177848,49 | Szennyvíz | gerinc | Gravitációs | KG-PVC | 200 | 41.24 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Sávos helyreállítás (D150-200) | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KG-PVC Kör | 200 | 40050 | 1651662 | 100 | 1651662 | 1387396 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-81-2-0-0 | 28CC | SÁSKA | Kossuth Lajos | 530668,69 | 177849,87 | 530647,26 | 177849,38 | Szennyvíz | gerinc | Gravitációs | KG-PVC | 200 | 21.44 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Sávos helyreállítás (D150-200) | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KG-PVC Kör | 200 | 40050 | 858672 | 100 | 858672 | 721284 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-82-2-0-0 | 28CF | SÁSKA | Kossuth Lajos | 530696,74 | 177851,32 | 530668,69 | 177849,87 | Szennyvíz | gerinc | Gravitációs | KG-PVC | 200 | 28.09 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Sávos helyreállítás (D150-200) | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KG-PVC Kör | 200 | 40050 | 1125005 | 100 | 1125005 | 945004 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-83-2-0-0 | 2914 | SÁSKA | Kossuth Lajos | 530533,85 | 177852,57 | 530509,65 | 177847,86 | Szennyvíz | gerinc | Gravitációs | KG-PVC | 200 | 24.65 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Sávos helyreállítás (D150-200) | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KG-PVC Kör | 200 | 40050 | 987233 | 100 | 987233 | 829276 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-84-2-0-0 | 2911 | SÁSKA | Kossuth Lajos | 530566,48 | 177852,75 | 530533,85 | 177852,57 | Szennyvíz | gerinc | Gravitációs | KG-PVC | 200 | 32.63 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Sávos helyreállítás (D150-200) | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KG-PVC Kör | 200 | 40050 | 1306832 | 100 | 1306832 | 1097739 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-85-2-0-0 | 28D8 | SÁSKA | Kossuth Lajos | 530763,73 | 177853,5 | 530752,21 | 177857,57 | Szennyvíz | gerinc | Gravitációs | KG-PVC | 200 | 12.22 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Sávos helyreállítás (D150-200) | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KG-PVC Kör | 200 | 40050 | 489411 | 100 | 489411 | 411105 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-86-2-0-0 | 28F6 | SÁSKA | Kossuth Lajos | 530447,56 | 177854,05 | 530407,52 | 177857,92 | Szennyvíz | gerinc | Gravitációs | KG-PVC | 200 | 40.23 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Sávos helyreállítás (D150-200) | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KG-PVC Kör | 200 | 40050 | 1611211 | 100 | 1611211 | 1353417 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-87-2-0-0 | 28D5 | SÁSKA | Kossuth Lajos | 530752,21 | 177857,57 | 530696,74 | 177851,32 | Szennyvíz | gerinc | Gravitációs | KG-PVC | 200 | 55.82 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Sávos helyreállítás (D150-200) | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KG-PVC Kör | 200 | 40050 | 2235591 | 100 | 2235591 | 1877896 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-88-2-0-0 | 2908 | SÁSKA | Kossuth Lajos | 530407,52 | 177857,92 | 530402,07 | 177858,36 | Szennyvíz | gerinc | Gravitációs | KG-PVC | 200 | 5.47 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Sávos helyreállítás (D150-200) | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KG-PVC Kör | 200 | 40050 | 219074 | 100 | 219074 | 184022 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-89-2-0-0 | 28DE | SÁSKA | Kossuth Lajos | 530793,54 | 177858,2 | 530763,73 | 177853,5 | Szennyvíz | gerinc | Gravitációs | KG-PVC | 200 | 30.18 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Sávos helyreállítás (D150-200) | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KG-PVC Kör | 200 | 40050 | 1208709 | 100 | 1208709 | 1015316 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-90-2-0-0 | 290B | SÁSKA | Kossuth Lajos | 530402,07 | 177858,36 | 530371,06 | 177860,83 | Szennyvíz | gerinc | Gravitációs | KG-PVC | 200 | 31.11 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Sávos helyreállítás (D150-200) | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KG-PVC Kör | 200 | 40050 | 1245956 | 100 | 1245956 | 1046603 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-91-2-0-0 | 2920 | SÁSKA | Kossuth Lajos | 530371,06 | 177860,83 | 530316,51 | 177866,04 | Szennyvíz | gerinc | Gravitációs | KG-PVC | 200 | 54.8 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Sávos helyreállítás (D150-200) | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KG-PVC Kör | 200 | 40050 | 2194740 | 100 | 2194740 | 1843582 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-92-2-0-0 | 28C6 | SÁSKA | Kossuth Lajos | 530822,44 | 177863,25 | 530793,54 | 177858,2 | Szennyvíz | gerinc | Gravitációs | KG-PVC | 200 | 29.34 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Sávos helyreállítás (D150-200) | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KG-PVC Kör | 200 | 40050 | 1175067 | 100 | 1175067 | 987056 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-93-2-0-0 | 2935 | SÁSKA | Kossuth Lajos | 530316,51 | 177866,04 | 530303,5 | 177871,57 | Szennyvíz | gerinc | Gravitációs | KG-PVC | 200 | 14.14 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Sávos helyreállítás (D150-200) | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KG-PVC Kör | 200 | 40050 | 566307 | 100 | 566307 | 475698 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-94-2-0-0 | 291D | SÁSKA | Kossuth Lajos | 530274,06 | 177866,33 | 530274,38 | 177864,24 | Szennyvíz | gerinc | Gravitációs | KG-PVC | 200 | 2.11 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Sávos helyreállítás (D150-200) | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KG-PVC Kör | 200 | 40050 | 84506 | 100 | 84506 | 70985 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-95-2-0-0 | 28C0 | SÁSKA | Kossuth Lajos | 530850,62 | 177868,24 | 530876,56 | 177873,35 | Szennyvíz | gerinc | Gravitációs | KG-PVC | 200 | 26.44 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Sávos helyreállítás (D150-200) | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KG-PVC Kör | 200 | 40050 | 1058922 | 100 | 1058922 | 889494 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-96-2-0-0 | 28C3 | SÁSKA | Kossuth Lajos | 530850,62 | 177868,24 | 530822,44 | 177863,25 | Szennyvíz | gerinc | Gravitációs | KG-PVC | 200 | 28.62 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Sávos helyreállítás (D150-200) | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KG-PVC Kör | 200 | 40050 | 1146231 | 100 | 1146231 | 962834 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-97-2-0-0 | 291A | SÁSKA | Kossuth Lajos | 530303,5 | 177871,57 | 530273,09 | 177872,59 | Szennyvíz | gerinc | Gravitációs | KG-PVC | 200 | 30.43 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Sávos helyreállítás (D150-200) | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KG-PVC Kör | 200 | 40050 | 1218722 | 100 | 1218722 | 1023726 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-98-2-0-0 | 2917 | SÁSKA | Kossuth Lajos | 530273,09 | 177872,59 | 530274,06 | 177866,33 | Szennyvíz | gerinc | Gravitációs | KG-PVC | 200 | 6.33 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Sávos helyreállítás (D150-200) | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KG-PVC Kör | 200 | 40050 | 253517 | 100 | 253517 | 212954 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-99-2-0-0 | 28C9 | SÁSKA | Kossuth Lajos | 530757,23 | 177875,32 | 530752,21 | 177857,57 | Szennyvíz | gerinc | Gravitációs | KG-PVC | 200 | 18.45 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Sávos helyreállítás (D150-200) | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KG-PVC Kör | 200 | 40050 | 738923 | 100 | 738923 | 620695 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-100-2-0-0 | 28E1 | SÁSKA | Kossuth Lajos | 530780,41 | 177879,6 | 530757,23 | 177875,32 | Szennyvíz | gerinc | Gravitációs | KG-PVC | 200 | 23.57 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Sávos helyreállítás (D150-200) | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KG-PVC Kör | 200 | 40050 | 943979 | 100 | 943979 | 792942 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-101-2-0-0 | 28DB | SÁSKA | Kossuth Lajos | 530797,49 | 177882,68 | 530780,41 | 177879,6 | Szennyvíz | gerinc | Gravitációs | KG-PVC | 200 | 17.36 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Sávos helyreállítás (D150-200) | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KG-PVC Kör | 200 | 40050 | 695268 | 100 | 695268 | 584025 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-102-2-0-0 | 2881 | SÁSKA | Kossuth Lajos | 530454,19 | 178030,6 | 530424,74 | 178025,07 | Szennyvíz | gerinc | Gravitációs | KG-PVC | 200 | 29.96 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Sávos helyreállítás (D150-200) | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KG-PVC Kör | 200 | 40050 | 1199898 | 100 | 1199898 | 1007914 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-103-2-0-0 | 2884 | SÁSKA | Kossuth Lajos | 530479,59 | 178035,11 | 530454,19 | 178030,6 | Szennyvíz | gerinc | Gravitációs | KG-PVC | 200 | 25.8 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Sávos helyreállítás (D150-200) | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KG-PVC Kör | 200 | 40050 | 1033290 | 100 | 1033290 | 867964 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-104-2-0-0 | 2887 | SÁSKA | Kossuth Lajos | 530511,49 | 178039,75 | 530479,59 | 178035,11 | Szennyvíz | gerinc | Gravitációs | KG-PVC | 200 | 32.24 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Sávos helyreállítás (D150-200) | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KG-PVC Kör | 200 | 40050 | 1291212 | 100 | 1291212 | 1084618 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-105-2-0-0 | 2878 | SÁSKA | Kossuth Lajos | 530540,8 | 178044,02 | 530511,49 | 178039,75 | Szennyvíz | gerinc | Gravitációs | KG-PVC | 200 | 29.62 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Sávos helyreállítás (D150-200) | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KG-PVC Kör | 200 | 40050 | 1186281 | 100 | 1186281 | 996476 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-106-2-0-0 | 287B | SÁSKA | Kossuth Lajos | 530572,01 | 178047 | 530540,8 | 178044,02 | Szennyvíz | gerinc | Gravitációs | KG-PVC | 200 | 31.35 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Sávos helyreállítás (D150-200) | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KG-PVC Kör | 200 | 40050 | 1255568 | 100 | 1255568 | 1054677 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-107-2-0-0 | 2818 | SÁSKA | Kossuth Lajos | 530602,54 | 178050,53 | 530572,01 | 178047 | Szennyvíz | gerinc | Gravitációs | KG-PVC | 200 | 30.73 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Sávos helyreállítás (D150-200) | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KG-PVC Kör | 200 | 40050 | 1230737 | 100 | 1230737 | 1033819 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-108-2-0-0 | 281B | SÁSKA | Kossuth Lajos | 530631,84 | 178053,65 | 530602,54 | 178050,53 | Szennyvíz | gerinc | Gravitációs | KG-PVC | 200 | 29.47 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Sávos helyreállítás (D150-200) | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KG-PVC Kör | 200 | 40050 | 1180274 | 100 | 1180274 | 991430 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-109-2-0-0 | 281E | SÁSKA | Kossuth Lajos | 530662,94 | 178057,7 | 530631,84 | 178053,65 | Szennyvíz | gerinc | Gravitációs | KG-PVC | 200 | 31.36 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Sávos helyreállítás (D150-200) | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KG-PVC Kör | 200 | 40050 | 1255968 | 100 | 1255968 | 1055013 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-110-2-0-0 | 280F | SÁSKA | Kossuth Lajos | 530693,34 | 178061,13 | 530662,94 | 178057,7 | Szennyvíz | gerinc | Gravitációs | KG-PVC | 200 | 30.59 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Sávos helyreállítás (D150-200) | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KG-PVC Kör | 200 | 40050 | 1225130 | 100 | 1225130 | 1029109 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-111-2-0-0 | 2812 | SÁSKA | Kossuth Lajos | 530722,67 | 178064,77 | 530693,34 | 178061,13 | Szennyvíz | gerinc | Gravitációs | KG-PVC | 200 | 29.56 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Sávos helyreállítás (D150-200) | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KG-PVC Kör | 200 | 40050 | 1183878 | 100 | 1183878 | 994458 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-112-2-0-0 | 2815 | SÁSKA | Kossuth Lajos | 530753,97 | 178071,55 | 530722,67 | 178064,77 | Szennyvíz | gerinc | Gravitációs | KG-PVC | 200 | 32.03 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Sávos helyreállítás (D150-200) | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KG-PVC Kör | 200 | 40050 | 1282802 | 100 | 1282802 | 1077554 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-113-2-0-0 | 2809 | SÁSKA | Kossuth Lajos | 530784,55 | 178078,14 | 530753,97 | 178071,55 | Szennyvíz | gerinc | Gravitációs | KG-PVC | 200 | 31.28 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Sávos helyreállítás (D150-200) | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KG-PVC Kör | 200 | 40050 | 1252764 | 100 | 1252764 | 1052322 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-114-2-0-0 | 27F1 | SÁSKA | Kossuth Lajos | 530811,15 | 178083,08 | 530784,55 | 178078,14 | Szennyvíz | gerinc | Gravitációs | KG-PVC | 200 | 27.05 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Sávos helyreállítás (D150-200) | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KG-PVC Kör | 200 | 40050 | 1083353 | 100 | 1083353 | 910017 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-115-2-0-0 | 2800 | SÁSKA | Kossuth Lajos | 530818,51 | 178088,81 | 530811,15 | 178083,08 | Szennyvíz | gerinc | Gravitációs | KG-PVC | 200 | 9.33 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Sávos helyreállítás (D150-200) | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KG-PVC Kör | 200 | 40050 | 373667 | 100 | 373667 | 313880 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-116-2-0-0 | 2932 | SÁSKA | Petőfi Sándor | 530316,51 | 177866,04 | 530313,2 | 177902,84 | Szennyvíz | gerinc | Gravitációs | KG-PVC | 200 | 36.95 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Sávos helyreállítás (D150-200) | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KG-PVC Kör | 200 | 40050 | 1479848 | 100 | 1479848 | 1243072 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-117-2-0-0 | 292F | SÁSKA | Petőfi Sándor | 530313,2 | 177902,84 | 530308,34 | 177932,96 | Szennyvíz | gerinc | Gravitációs | KG-PVC | 200 | 30.51 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Sávos helyreállítás (D150-200) | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KG-PVC Kör | 200 | 40050 | 1221926 | 100 | 1221926 | 1026418 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-118-2-0-0 | 292C | SÁSKA | Petőfi Sándor | 530308,34 | 177932,96 | 530305,5 | 177963,46 | Szennyvíz | gerinc | Gravitációs | KG-PVC | 200 | 30.63 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Sávos helyreállítás (D150-200) | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KG-PVC Kör | 200 | 40050 | 1226732 | 100 | 1226732 | 1030455 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-119-2-0-0 | 2929 | SÁSKA | Petőfi Sándor | 530305,5 | 177963,46 | 530301,18 | 177993,97 | Szennyvíz | gerinc | Gravitációs | KG-PVC | 200 | 30.81 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Sávos helyreállítás (D150-200) | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KG-PVC Kör | 200 | 40050 | 1233941 | 100 | 1233941 | 1036510 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-120-2-0-0 | 2923 | SÁSKA | Petőfi Sándor | 530301,18 | 177993,97 | 530298,45 | 178024,33 | Szennyvíz | gerinc | Gravitációs | KG-PVC | 200 | 30.48 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Sávos helyreállítás (D150-200) | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KG-PVC Kör | 200 | 40050 | 1220724 | 100 | 1220724 | 1025408 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-121-2-0-0 | 28B7 | SÁSKA | Petőfi Sándor | 530298,45 | 178024,33 | 530297,28 | 178055,03 | Szennyvíz | gerinc | Gravitációs | KG-PVC | 200 | 30.72 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Sávos helyreállítás (D150-200) | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KG-PVC Kör | 200 | 40050 | 1230336 | 100 | 1230336 | 1033482 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-122-2-0-0 | 28B4 | SÁSKA | Petőfi Sándor | 530297,28 | 178055,03 | 530295,46 | 178085,59 | Szennyvíz | gerinc | Gravitációs | KG-PVC | 200 | 30.61 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Sávos helyreállítás (D150-200) | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KG-PVC Kör | 200 | 40050 | 1225931 | 100 | 1225931 | 1029782 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-123-2-0-0 | 28B1 | SÁSKA | Petőfi Sándor | 530295,46 | 178085,59 | 530295,19 | 178116,09 | Szennyvíz | gerinc | Gravitációs | KG-PVC | 200 | 30.5 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Sávos helyreállítás (D150-200) | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KG-PVC Kör | 200 | 40050 | 1221525 | 100 | 1221525 | 1026081 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-124-2-0-0 | 28AE | SÁSKA | Petőfi Sándor | 530295,19 | 178116,09 | 530294,78 | 178146,75 | Szennyvíz | gerinc | Gravitációs | KG-PVC | 200 | 30.66 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Sávos helyreállítás (D150-200) | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KG-PVC Kör | 200 | 40050 | 1227933 | 100 | 1227933 | 1031464 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-125-2-0-0 | 28AB | SÁSKA | Petőfi Sándor | 530294,78 | 178146,75 | 530293,08 | 178177,31 | Szennyvíz | gerinc | Gravitációs | KG-PVC | 200 | 30.61 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Sávos helyreállítás (D150-200) | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KG-PVC Kör | 200 | 40050 | 1225931 | 100 | 1225931 | 1029782 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-126-2-0-0 | 28A8 | SÁSKA | Petőfi Sándor | 530293,08 | 178177,31 | 530294,82 | 178218,06 | Szennyvíz | gerinc | Gravitációs | KG-PVC | 200 | 40.79 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Sávos helyreállítás (D150-200) | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KG-PVC Kör | 200 | 40050 | 1633640 | 100 | 1633640 | 1372258 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-127-2-0-0 | 284B | SÁSKA | Petőfi Sándor | 530450,39 | 178211,24 | 530468,92 | 178213,28 | Szennyvíz | gerinc | Gravitációs | KG-PVC | 200 | 18.64 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Sávos helyreállítás (D150-200) | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KG-PVC Kör | 200 | 40050 | 746532 | 100 | 746532 | 627087 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-128-2-0-0 | 2848 | SÁSKA | Petőfi Sándor | 530468,92 | 178213,28 | 530478,81 | 178215,48 | Szennyvíz | gerinc | Gravitációs | KG-PVC | 200 | 10.13 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Sávos helyreállítás (D150-200) | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KG-PVC Kör | 200 | 40050 | 405707 | 100 | 405707 | 340794 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-129-2-0-0 | 2845 | SÁSKA | Petőfi Sándor | 530478,81 | 178215,48 | 530505,11 | 178223,07 | Szennyvíz | gerinc | Gravitációs | KG-PVC | 200 | 27.37 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Sávos helyreállítás (D150-200) | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KG-PVC Kör | 200 | 40050 | 1096169 | 100 | 1096169 | 920782 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-130-2-0-0 | 284E | SÁSKA | Petőfi Sándor | 530412,08 | 178216,57 | 530450,39 | 178211,24 | Szennyvíz | gerinc | Gravitációs | KG-PVC | 200 | 38.68 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Sávos helyreállítás (D150-200) | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KG-PVC Kör | 200 | 40050 | 1549134 | 100 | 1549134 | 1301273 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-131-2-0-0 | 2890 | SÁSKA | Petőfi Sándor | 530380,88 | 178221,49 | 530412,08 | 178216,57 | Szennyvíz | gerinc | Gravitációs | KG-PVC | 200 | 31.59 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Sávos helyreállítás (D150-200) | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KG-PVC Kör | 200 | 40050 | 1265180 | 100 | 1265180 | 1062751 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-132-2-0-0 | 2842 | SÁSKA | Petőfi Sándor | 530505,11 | 178223,07 | 530529,31 | 178230,2 | Szennyvíz | gerinc | Gravitációs | KG-PVC | 200 | 25.23 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Sávos helyreállítás (D150-200) | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KG-PVC Kör | 200 | 40050 | 1010462 | 100 | 1010462 | 848788 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-133-2-0-0 | 2893 | SÁSKA | Petőfi Sándor | 530353 | 178226,23 | 530380,88 | 178221,49 | Szennyvíz | gerinc | Gravitációs | KG-PVC | 200 | 28.28 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Sávos helyreállítás (D150-200) | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KG-PVC Kör | 200 | 40050 | 1132614 | 100 | 1132614 | 951396 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-134-2-0-0 | 289C | SÁSKA | Petőfi Sándor | 530307,22 | 178227,73 | 530294,82 | 178218,06 | Szennyvíz | gerinc | Gravitációs | KG-PVC | 200 | 15.72 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Sávos helyreállítás (D150-200) | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KG-PVC Kör | 200 | 40050 | 629586 | 100 | 629586 | 528852 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-135-2-0-0 | 289F | SÁSKA | Petőfi Sándor | 530324,16 | 178229,76 | 530307,22 | 178227,73 | Szennyvíz | gerinc | Gravitációs | KG-PVC | 200 | 17.06 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Sávos helyreállítás (D150-200) | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KG-PVC Kör | 200 | 40050 | 683253 | 100 | 683253 | 573933 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-136-2-0-0 | 28A2 | SÁSKA | Petőfi Sándor | 530324,16 | 178229,76 | 530353 | 178226,23 | Szennyvíz | gerinc | Gravitációs | KG-PVC | 200 | 29.06 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Sávos helyreállítás (D150-200) | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KG-PVC Kör | 200 | 40050 | 1163853 | 100 | 1163853 | 977637 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-137-2-0-0 | 2854 | SÁSKA | Petőfi Sándor | 530529,31 | 178230,2 | 530549,85 | 178236,23 | Szennyvíz | gerinc | Gravitációs | KG-PVC | 200 | 21.41 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Sávos helyreállítás (D150-200) | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KG-PVC Kör | 200 | 40050 | 857471 | 100 | 857471 | 720276 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-138-2-0-0 | 2896 | SÁSKA | Petőfi Sándor | 530296,54 | 178231,64 | 530307,22 | 178227,73 | Szennyvíz | gerinc | Gravitációs | KG-PVC | 200 | 11.37 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Sávos helyreállítás (D150-200) | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KG-PVC Kör | 200 | 40050 | 455368 | 100 | 455368 | 382509 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-139-2-0-0 | 2899 | SÁSKA | Petőfi Sándor | 530279,29 | 178232,89 | 530296,54 | 178231,64 | Szennyvíz | gerinc | Gravitációs | KG-PVC | 200 | 17.3 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Sávos helyreállítás (D150-200) | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KG-PVC Kör | 200 | 40050 | 692865 | 100 | 692865 | 582007 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-140-2-0-0 | 285D | SÁSKA | Petőfi Sándor | 530549,85 | 178236,23 | 530548,49 | 178262,96 | Szennyvíz | gerinc | Gravitációs | KG-PVC | 200 | 26.76 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Sávos helyreállítás (D150-200) | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KG-PVC Kör | 200 | 40050 | 1071738 | 100 | 1071738 | 900260 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-141-2-0-0 | 2860 | SÁSKA | Petőfi Sándor | 530549,85 | 178236,23 | 530577,66 | 178244,43 | Szennyvíz | gerinc | Gravitációs | KG-PVC | 200 | 28.99 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Sávos helyreállítás (D150-200) | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KG-PVC Kör | 200 | 40050 | 1161050 | 100 | 1161050 | 975282 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-142-2-0-0 | 2857 | SÁSKA | Petőfi Sándor | 530577,66 | 178244,43 | 530608,73 | 178253,47 | Szennyvíz | gerinc | Gravitációs | KG-PVC | 200 | 32.36 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Sávos helyreállítás (D150-200) | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KG-PVC Kör | 200 | 40050 | 1296018 | 100 | 1296018 | 1088655 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-143-2-0-0 | 283F | SÁSKA | Petőfi Sándor | 530608,73 | 178253,47 | 530636,23 | 178261,48 | Szennyvíz | gerinc | Gravitációs | KG-PVC | 200 | 28.64 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Sávos helyreállítás (D150-200) | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KG-PVC Kör | 200 | 40050 | 1147032 | 100 | 1147032 | 963507 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-144-2-0-0 | 2833 | SÁSKA | Petőfi Sándor | 530636,23 | 178261,48 | 530672,57 | 178271,43 | Szennyvíz | gerinc | Gravitációs | KG-PVC | 200 | 37.68 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Sávos helyreállítás (D150-200) | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KG-PVC Kör | 200 | 40050 | 1509084 | 100 | 1509084 | 1267631 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-145-2-0-0 | 285A | SÁSKA | Petőfi Sándor | 530548,49 | 178262,96 | 530546,62 | 178288,38 | Szennyvíz | gerinc | Gravitációs | KG-PVC | 200 | 25.49 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Sávos helyreállítás (D150-200) | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KG-PVC Kör | 200 | 40050 | 1020874 | 100 | 1020874 | 857534 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-146-2-0-0 | 286C | SÁSKA | Petőfi Sándor | 530546,62 | 178288,38 | 530544,51 | 178316,08 | Szennyvíz | gerinc | Gravitációs | KG-PVC | 200 | 27.78 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Sávos helyreállítás (D150-200) | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KG-PVC Kör | 200 | 40050 | 1112589 | 100 | 1112589 | 934575 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-147-2-0-0 | 2869 | SÁSKA | Petőfi Sándor | 530544,51 | 178316,08 | 530557,81 | 178332,19 | Szennyvíz | gerinc | Gravitációs | KG-PVC | 200 | 20.89 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Sávos helyreállítás (D150-200) | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KG-PVC Kör | 200 | 40050 | 836645 | 100 | 836645 | 702782 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-148-2-0-0 | 2866 | SÁSKA | Petőfi Sándor | 530557,81 | 178332,19 | 530572,19 | 178350,05 | Szennyvíz | gerinc | Gravitációs | KG-PVC | 200 | 22.93 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Sávos helyreállítás (D150-200) | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KG-PVC Kör | 200 | 40050 | 918347 | 100 | 918347 | 771411 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-149-2-0-0 | 2863 | SÁSKA | Petőfi Sándor | 530572,19 | 178350,05 | 530599,09 | 178365,23 | Szennyvíz | gerinc | Gravitációs | KG-PVC | 200 | 30.89 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Sávos helyreállítás (D150-200) | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KG-PVC Kör | 200 | 40050 | 1237145 | 100 | 1237145 | 1039202 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-150-2-0-0 | 2851 | SÁSKA | Petőfi Sándor | 530599,09 | 178365,23 | 530625,31 | 178380,24 | Szennyvíz | gerinc | Gravitációs | KG-PVC | 200 | 30.21 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Sávos helyreállítás (D150-200) | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KG-PVC Kör | 200 | 40050 | 1209911 | 100 | 1209911 | 1016325 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-151-2-0-0 | 283C | SÁSKA | Petőfi Sándor | 530625,31 | 178380,24 | 530647,82 | 178393,55 | Szennyvíz | gerinc | Gravitációs | KG-PVC | 200 | 26.15 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Sávos helyreállítás (D150-200) | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KG-PVC Kör | 200 | 40050 | 1047308 | 100 | 1047308 | 879739 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-152-2-0-0 | 28F9 | SÁSKA | Rákóczi Ferenc | 530447,56 | 177854,07 | 530444,72 | 177881,17 | Szennyvíz | gerinc | Gravitációs | KG-PVC | 200 | 27.25 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Sávos helyreállítás (D150-200) | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KG-PVC Kör | 200 | 40050 | 1091363 | 100 | 1091363 | 916745 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-153-2-0-0 | 28FF | SÁSKA | Rákóczi Ferenc | 530444,72 | 177881,17 | 530441,58 | 177909,71 | Szennyvíz | gerinc | Gravitációs | KG-PVC | 200 | 28.71 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Sávos helyreállítás (D150-200) | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KG-PVC Kör | 200 | 40050 | 1149836 | 100 | 1149836 | 965862 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-154-2-0-0 | 28ED | SÁSKA | Rákóczi Ferenc | 530441,58 | 177909,71 | 530438,71 | 177935,48 | Szennyvíz | gerinc | Gravitációs | KG-PVC | 200 | 25.93 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Sávos helyreállítás (D150-200) | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KG-PVC Kör | 200 | 40050 | 1038497 | 100 | 1038497 | 872337 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-155-2-0-0 | 28EA | SÁSKA | Rákóczi Ferenc | 530438,71 | 177935,48 | 530434,29 | 177964,48 | Szennyvíz | gerinc | Gravitációs | KG-PVC | 200 | 29.33 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Sávos helyreállítás (D150-200) | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KG-PVC Kör | 200 | 40050 | 1174667 | 100 | 1174667 | 986720 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-156-2-0-0 | 28E7 | SÁSKA | Rákóczi Ferenc | 530434,29 | 177964,48 | 530429,33 | 177994,45 | Szennyvíz | gerinc | Gravitációs | KG-PVC | 200 | 30.38 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Sávos helyreállítás (D150-200) | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KG-PVC Kör | 200 | 40050 | 1216719 | 100 | 1216719 | 1022044 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-157-2-0-0 | 290E | SÁSKA | Rákóczi Ferenc | 530429,33 | 177994,45 | 530424,74 | 178025,07 | Szennyvíz | gerinc | Gravitációs | KG-PVC | 200 | 30.96 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Sávos helyreállítás (D150-200) | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KG-PVC Kör | 200 | 40050 | 1239948 | 100 | 1239948 | 1041556 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-158-2-0-0 | 287E | SÁSKA | Rákóczi Ferenc | 530424,74 | 178025,07 | 530420,51 | 178054,21 | Szennyvíz | gerinc | Gravitációs | KG-PVC | 200 | 29.45 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Sávos helyreállítás (D150-200) | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KG-PVC Kör | 200 | 40050 | 1179473 | 100 | 1179473 | 990757 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-159-2-0-0 | 288D | SÁSKA | Rákóczi Ferenc | 530420,51 | 178054,21 | 530415,62 | 178085,64 | Szennyvíz | gerinc | Gravitációs | KG-PVC | 200 | 31.81 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Sávos helyreállítás (D150-200) | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KG-PVC Kör | 200 | 40050 | 1273991 | 100 | 1273991 | 1070152 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-160-2-0-0 | 288A | SÁSKA | Rákóczi Ferenc | 530415,62 | 178085,64 | 530411,13 | 178114,01 | Szennyvíz | gerinc | Gravitációs | KG-PVC | 200 | 28.72 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Sávos helyreállítás (D150-200) | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KG-PVC Kör | 200 | 40050 | 1150236 | 100 | 1150236 | 966198 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-161-2-0-0 | 2872 | SÁSKA | Rákóczi Ferenc | 530411,13 | 178114,01 | 530406,5 | 178142,48 | Szennyvíz | gerinc | Gravitációs | KG-PVC | 200 | 28.84 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Sávos helyreállítás (D150-200) | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KG-PVC Kör | 200 | 40050 | 1155042 | 100 | 1155042 | 970235 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-162-2-0-0 | 286F | SÁSKA | Rákóczi Ferenc | 530406,5 | 178142,48 | 530402,07 | 178145,36 | Szennyvíz | gerinc | Gravitációs | KG-PVC | 200 | 5.28 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Sávos helyreállítás (D150-200) | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KG-PVC Kör | 200 | 40050 | 211464 | 100 | 211464 | 177630 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-163-2-0-0 | 2875 | SÁSKA | Rákóczi Ferenc | 530402,07 | 178145,36 | 530398,55 | 178167,52 | Szennyvíz | gerinc | Gravitációs | KG-PVC | 200 | 22.44 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Sávos helyreállítás (D150-200) | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KG-PVC Kör | 200 | 40050 | 898722 | 100 | 898722 | 754926 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
H-6-164-2-0-0 | 28A5 | SÁSKA | Rákóczi Ferenc | 530398,55 | 178167,52 | 530395,68 | 178188,86 | Szennyvíz | gerinc | Gravitációs | KG-PVC | 200 | 21.53 | Normál (2,8 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Sávos helyreállítás (D150-200) | Nincs | 2007 | 50 | 84 | 2057 | KG-PVC Kör | 200 | 40050 | 862277 | 100 | 862277 | 724313 | Sáska Község Önkormányzata | Nem
[13 empty] | 5120.09 | [12 empty] | 139439126 |  | 139439126 | 117128864