## Saska_DRV_R_VL_Szennyvizatemelo
Víziközmű-objektum azonosítása, megnevezése | [9 empty] | Műszaki jellemzők |  | Állapot jellemzők | [6 empty] | Gazdasági jellemzők | [5 empty] | Egyéb jellemzők
TIKA_AZON_OBJ | Víziközmű-objektum azonosító | Település | Utca | Házszám | Helyrajzi szám | Megnevezés | EOV (x) | EOV (y) | Ágazat (szennyvíz/ivóvíz) | Műszaki jellemzők a 24/2013. (V. 29.) NFM rendelet 3. mellékletének megfelelően | Megjegyzés | Üzembe helyezés éve | Várható élettartam Épület, építmény (év) | Várható élettartam Gépek, berendezések (év) | Várható élettartam Irányítástechnika, energiaellátás (év) | Állagmutató Épület, építmény (%) | Állagmutató Gépek, berendezések (%) | Állagmutató Irányítástechnika, energiaellátás (%) | Újraelőállítási vagy helyettesítési költség Épület, építmény (Ft) | Újraelőállítási vagy helyettesítési költség Gépek, berendezések (Ft) | Újraelőállítási vagy helyettesítési költség Irányítástechnika, energiaellátás (Ft) | Fajlagos költség (Ft) | Újraelőállítási vagy helyettesítési költség Összesen (Ft) | Vagyonérték összesen(Ft) | Pótlás várható éve Építészet (év) | Pótlás várható éve Gépészet (év) | Pótlás várható éve Villamos és IT (év) | Objektum típus
R-8-2-0-0-0 | SZA-2505 | SÁSKA |  |  | 055 | SÁSKA 1. szennyvíz átemelő | 0 | 0 | Szennyvíz | Tároló térfogat: 5,6 (m3) Teljesítmény: 25 (m3/d) Emelőmagasság: 12 (m) | Átmérő:2,0 m Mélység:5 m Szivattyúk: 2 dbFLYGT-CP-3085-250-HT Egyéb gépészet: 1 m3 vegyszeradagoló; indukciós mérő Nyomócső átmérő: DN 80 Villamos és IT: helyi vezérlés és URH | 2007 | 45 | 23 | 17 | 70 | 70 | 80 | 3468000 | 3508000 | 3540000 | 420640 | 10516000 | 7715200 | 2047 | 2031 | 2029 | Szennyvízátemelők
[23 empty] | 10516000 | 7715200